## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/02
İli |  | ÇANAKKALE / GÖKÇEADA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 82.537 | 136.612 | 136.227 |  |  |  | 144.525 | 153.513 | 153.318 | 140.976
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 93.454 | 144.632 | 144.267 |  |  |  | 183.725 | 265.709 | 263.933 | 177.519
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.167 | 3.145 |  |  |  | 0 | 20.908 | 20.456 | 7.955
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.899 | 0.879 | 0.244
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 175.991 | 284.411 | 283.639 |  |  |  | 441.029 | 441.029 | 438.586 | 326.694
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 76.098 | 127.092 | 126.729 |  |  |  | 120.25 | 143.596 | 143.091 | 131.276
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.922 | 2.095 | 2.108 |  |  |  | 5.025 | 8.307 | 8.236 | 3.811
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 80.02 | 129.187 | 128.837 |  |  |  | 125.275 | 151.903 | 151.327 | 135.087
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.976 | 1.615 | 1.61 |  |  |  | 1.708 | 1.815 | 1.812 | 1.666
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.707 | 1.369 | 1.364 |  |  |  | 1.292 | 1.875 | 1.862 | 1.503
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.029 |  |  |  | 0 | 0.098 | 0.096 | 0.047
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.683 | 3.013 | 3.003 |  |  |  | 3 | 3.791 | 3.773 | 3.217
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.463 | 2.442 | 2.435 |  |  |  | 2.313 | 2.756 | 2.746 | 2.522
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.049 | 0.026 | 0.026 |  |  |  | 0.063 | 0.103 | 0.102 | 0.047
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.512 | 2.468 | 2.461 |  |  |  | 2.376 | 2.376 | 2.848 | 2.569
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.805 | 1.53 | 1.525 |  |  |  | 0.938 | 1.556 | 1.543 | 1.53
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.805 | 1.53 | 1.525 |  |  |  | 0.938 | 1.556 | 1.543 | 1.53
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 41 | 5718 | 5759 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2168 | 2216 | 7975