## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/02
İli |  | ÇANAKKALE / LAPSEKİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 41.884 | 97.722 | 97.235 | 64.93 | 23.731 | 24.67 | 168.387 | 260.075 | 258.401 | 136.451
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 1.119 | 12.796 | 12.694 | 0 | 4.17 | 4.075 | 0 | 11.297 | 11.091 | 11.525
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.442 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0.219 | 0.34
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.259 | 1.236 | 0.347
Genel Toplam |  | 43.003 | 110.96 | 110.367 | 64.93 | 27.901 | 28.745 | 272.854 | 272.854 | 270.947 | 148.663
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.349 | 1.366 | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 17.303 | 35.959 | 35.619 | 10.917
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.196 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.349 | 1.562 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 17.303 | 35.959 | 35.619 | 11.041
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.433 | 3.827 | 3.806 | 1.13 | 0.785 | 0.793 | 2.806 | 4.326 | 4.298 | 3.693
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.007 | 0.082 | 0.081 | 0 | 0.047 | 0.046 | 0 | 0.068 | 0.067 | 0.074
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.002
Genel Toplam |  | 1.44 | 3.913 | 3.891 | 1.13 | 0.832 | 0.839 | 2.806 | 4.402 | 4.373 | 3.772
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.06 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0.259 | 0.257 | 0.078
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0.145 | 0.257 | 0.079
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.075 | 0.18 | 0.179 | 0.109 | 0 | 0.002 | 0.54 | 0.939 | 0.932 | 0.376
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.075 | 0.18 | 0.179 | 0.109 | 0 | 0.002 | 0.54 | 0.939 | 0.932 | 0.376
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 134 | 15244 | 15378 | 46 | 1971 | 2017 | 124 | 6670 | 6794 | 24189