## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/02
İli |  | ÇANAKKALE / YENİCE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.713 | 10.93 | 10.836 | 160.5 | 218.149 | 217.937 | 63 | 72.321 | 72.229 | 66.367
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0.029 | 3.951 | 2.822 | 2.833 | 1.896
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.634 | 1.617 | 0 | 2.951 | 2.94 | 0 | 10.851 | 10.744 | 7.812
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0.855 | 0.572
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.713 | 12.564 | 12.453 | 168.3 | 221.1 | 220.906 | 86.858 | 86.858 | 86.661 | 76.647
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.677 | 3.701 | 3.762 | 0 | 0 | 0 | 22.461 | 30.44 | 30.361 | 21.283
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.628 | 0.622 | 0.416
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.677 | 3.701 | 3.762 | 0 | 0 | 0 | 22.461 | 31.068 | 30.983 | 21.699
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.129 | 0.12 | 0.12 | 2.667 | 2.819 | 2.819 | 0.753 | 0.879 | 0.878 | 0.816
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0.001 | 0.084 | 0.06 | 0.061 | 0.041
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0.103 | 0.102 | 0.075
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.129 | 0.137 | 0.137 | 2.834 | 2.845 | 2.846 | 0.837 | 1.048 | 1.047 | 0.936
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.129 | 0.158 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0.165 | 0.164 | 0.151
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.129 | 0.158 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0.123 | 0.17 | 0.155
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.113 | 0.721 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.113 | 0.721 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 62 | 6036 | 6098 | 6 | 1625 | 1631 | 154 | 15441 | 15595 | 23324