## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | MART
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.858 | 0.9 | 0.906 | 0 | 0 | 0 | 11.882 | 30.911 | 30.643 | 4.859
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 40.289 | 37.692 | 37.707 | 62.588 | 51.914 | 52 | 33.546 | 70.853 | 70.327 | 43.26
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.031 | 0.814 | 0.81 | 0 | 3.318 | 3.291 | 0.507 | 0.593 | 0.592 | 0.978
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.069 | 0.013
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.088 | 3.108 | 3.091 | 0 | 6.464 | 6.411 | 0 | 5.776 | 5.694 | 3.707
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.377 | 0.375 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0 | 0.138 | 0.136 | 0.318
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 42.266 | 42.896 | 42.894 | 62.588 | 61.767 | 61.773 | 45.935 | 108.341 | 107.461 | 53.135
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.453 | 0.159 | 0.172 | 4.272 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0.138
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 15.504 | 12.512 | 12.529 | 30.507 | 9.768 | 9.935 | 15.846 | 37.174 | 36.874 | 15.618
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.036 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.69 | 0.902
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.957 | 13.707 | 13.731 | 34.779 | 9.768 | 9.969 | 15.846 | 37.874 | 37.564 | 16.658
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.011 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.126 | 0.125 | 0.029
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.56 | 0.551 | 0.551 | 0.784 | 0.701 | 0.702 | 0.461 | 0.997 | 0.99 | 0.623
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.007
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0.032
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.572 | 0.604 | 0.604 | 0.784 | 0.765 | 0.766 | 0.516 | 1.18 | 1.172 | 0.693
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.005 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19 | 0.164 | 0.164 | 0.257 | 0.151 | 0.152 | 0.166 | 0.349 | 0.347 | 0.188
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.006
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.195 | 0.171 | 0.171 | 0.266 | 0.151 | 0.152 | 0.166 | 0.351 | 0.349 | 0.194
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.145 | 0.11 | 0.11 | 0.308 | 0.154 | 0.155 | 0.199 | 0.168 | 0.169 | 0.121
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.145 | 0.11 | 0.11 | 0.308 | 0.154 | 0.155 | 0.199 | 0.168 | 0.169 | 0.121
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4480 | 781883 | 786363 | 643 | 79096 | 79739 | 1911 | 133687 | 135598 | 1001700
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.