## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | MART
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.954 | 4.984 | 4.954 | 0.022 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0.018 | 4.574
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 22.119 | 12.296 | 12.369 | 39.971 | 28.205 | 28.406 | 20.895 | 22.883 | 22.819 | 13.471
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.302 | 0.925 | 0.927 | 0.078 | 0.332 | 0.328 | 0.385 | 1.751 | 1.707 | 0.913
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.224 | 0.168 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.214 | 0.208 | 0.16
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.185 | 3.323 | 3.3 | 0 | 3.549 | 3.488 | 0 | 3.824 | 3.702 | 3.319
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.62 | 0.615 | 0 | 0.123 | 0.12 | 0 | 0.531 | 0.514 | 0.587
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0.029 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
Genel Toplam |  | 24.813 | 22.338 | 22.355 | 40.071 | 32.209 | 32.342 | 21.879 | 29.203 | 28.968 | 23.045
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 16.148 | 8.972 | 9.025 | 24.894 | 34.063 | 33.907 | 36.228 | 63.797 | 62.919 | 11.609
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.391 | 1.381 | 0 | 2.257 | 2.219 | 0 | 0 | 0 | 1.394
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.148 | 10.363 | 10.406 | 24.894 | 36.32 | 36.126 | 36.228 | 63.797 | 62.919 | 13.003
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.017 | 0.086 | 0.085 | 0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.079
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.457 | 0.31 | 0.311 | 0.722 | 0.479 | 0.483 | 0.437 | 0.554 | 0.55 | 0.326
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.014 | 0.014 | 0.015
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0.032 | 0.031 | 0 | 0.028 | 0.027 | 0.036
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.004
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.497 | 0.457 | 0.457 | 0.724 | 0.514 | 0.517 | 0.443 | 0.602 | 0.597 | 0.462
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.129 | 0.067 | 0.068 | 0.154 | 0.15 | 0.15 | 0.225 | 0.31 | 0.308 | 0.078
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.01
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.129 | 0.077 | 0.078 | 0.154 | 0.165 | 0.165 | 0.225 | 0.31 | 0.308 | 0.088
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.053 | 0.047 | 0.047 | 0.085 | 0.169 | 0.168 | 0.131 | 0.11 | 0.111 | 0.055
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.053 | 0.047 | 0.047 | 0.085 | 0.169 | 0.168 | 0.131 | 0.11 | 0.111 | 0.055
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 11848 | 1592410 | 1604258 | 1591 | 91554 | 93145 | 1285 | 39035 | 40320 | 1737723
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.