## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | MART
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.087 | 3.07 | 3.057 | 0.014 | 0 | 0 | 4.016 | 13.356 | 13.179 | 3.819
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 26.223 | 19.211 | 19.256 | 42.399 | 35.013 | 35.102 | 32.948 | 48.398 | 48.105 | 22.954
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.861 | 0.748 | 0.749 | 0.049 | 1.41 | 1.394 | 0.296 | 0.745 | 0.736 | 0.788
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.144 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.057 | 0.056 | 0.086
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.143 | 3.073 | 3.054 | 0 | 4.973 | 4.913 | 0.04 | 4.78 | 4.69 | 3.323
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.478 | 0.475 | 0 | 0.105 | 0.104 | 0 | 0.204 | 0.2 | 0.427
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0.019 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
Genel Toplam |  | 28.477 | 26.689 | 26.7 | 42.462 | 41.501 | 41.513 | 37.31 | 67.54 | 66.966 | 31.408
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.597 | 0.044 | 0.048 | 1.092 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.041
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 15.355 | 9.761 | 9.797 | 26.951 | 32.467 | 32.401 | 38.401 | 44.026 | 43.919 | 14.411
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.256 | 1.247 | 0 | 1.081 | 1.068 | 0 | 1.153 | 1.132 | 1.225
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.952 | 11.061 | 11.092 | 28.043 | 33.548 | 33.482 | 38.401 | 45.179 | 45.051 | 15.677
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.017 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.068 | 0.068 | 0.053
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.472 | 0.4 | 0.4 | 0.683 | 0.557 | 0.559 | 0.583 | 0.817 | 0.813 | 0.449
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.01
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0.037 | 0.036 | 0.033
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.503 | 0.503 | 0.503 | 0.683 | 0.605 | 0.607 | 0.619 | 0.933 | 0.928 | 0.549
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.139 | 0.097 | 0.097 | 0.181 | 0.212 | 0.211 | 0.246 | 0.33 | 0.328 | 0.126
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.008
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.14 | 0.106 | 0.106 | 0.183 | 0.219 | 0.218 | 0.246 | 0.335 | 0.333 | 0.134
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.086 | 0.083 | 0.083 | 0.138 | 0.151 | 0.151 | 0.149 | 0.151 | 0.151 | 0.094
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.086 | 0.083 | 0.083 | 0.138 | 0.151 | 0.151 | 0.149 | 0.151 | 0.151 | 0.094
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 18392 | 2833701 | 2852093 | 2515 | 207707 | 210222 | 6015 | 311781 | 317796 | 3380111
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.