## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | MART
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 5.571 | 9.95 | 9.939 | 17.647 | 22.848 | 22.839 | 22.696 | 15.651 | 15.717 | 11.113
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.54 | 0.059 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.514 | 3.481 | 0.429
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.215 | 3.206 | 0 | 0.923 | 0.921 | 1.054 | 1.949 | 1.94 | 2.972
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.347 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.059 | 0.3
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.111 | 13.571 | 13.552 | 17.647 | 23.771 | 23.76 | 23.75 | 21.174 | 21.197 | 14.814
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 24.497 | 14.02 | 14.047 | 73.694 | 113.03 | 112.96 | 14.596 | 22.485 | 22.41 | 19.156
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.447 | 1.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.103 | 1.237
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.497 | 15.467 | 15.49 | 73.694 | 113.03 | 112.96 | 14.596 | 22.589 | 22.513 | 20.393
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.188 | 0.342 | 0.341 | 0.706 | 0.924 | 0.924 | 0.443 | 0.403 | 0.403 | 0.373
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.002
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.032 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.02 | 0.02 | 0.03
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.19 | 0.378 | 0.376 | 0.706 | 0.934 | 0.934 | 0.447 | 0.437 | 0.437 | 0.407
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.229 | 0.17 | 0.171 | 0.529 | 0.812 | 0.811 | 0.2 | 0.256 | 0.255 | 0.207
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.013
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.229 | 0.185 | 0.186 | 0.529 | 0.812 | 0.811 | 0.2 | 0.257 | 0.256 | 0.22
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.083 | 0.177 | 0.176 | 0.176 | 0.109 | 0.109 | 0.113 | 0.232 | 0.231 | 0.179
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.083 | 0.177 | 0.176 | 0.176 | 0.109 | 0.109 | 0.113 | 0.232 | 0.231 | 0.179
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 484 | 189698 | 190182 | 17 | 9500 | 9517 | 230 | 24045 | 24275 | 223974
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.