## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | MART
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.228 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.277 | 0.277 | 0.221
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 23.441 | 12.971 | 13.032 | 9.45 | 13.319 | 13.282 | 39.4 | 37.803 | 37.838 | 20.049
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0.003 | 0.001
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.026 | 1.396 | 1.388 | 0 | 6.821 | 6.756 | 0 | 4.538 | 4.438 | 2.607
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.031 | 0.03 | 0 | 0.18 | 0.178 | 0 | 0.2 | 0.195 | 0.087
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.695 | 14.618 | 14.67 | 9.45 | 20.32 | 20.216 | 39.81 | 42.818 | 42.751 | 22.965
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 6.183 | 3.443 | 3.459 | 27.677 | 64.543 | 64.193 | 58.241 | 49.783 | 49.969 | 20.639
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.958 | 0.952 | 0 | 0.648 | 0.641 | 0 | 2.292 | 2.241 | 1.295
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.183 | 4.401 | 4.411 | 27.677 | 65.191 | 64.834 | 58.241 | 52.075 | 52.21 | 21.934
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.032 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.038 | 0.038 | 0.031
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.427 | 0.532 | 0.532 | 0.201 | 0.278 | 0.278 | 0.757 | 0.785 | 0.784 | 0.586
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.067 | 0.067 | 0 | 0.037 | 0.036 | 0.022
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.46 | 0.575 | 0.575 | 0.201 | 0.346 | 0.346 | 0.798 | 0.862 | 0.86 | 0.64
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.042 | 0.023 | 0.023 | 0.14 | 0.382 | 0.38 | 0.32 | 0.329 | 0.328 | 0.133
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0.011 | 0.007
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.042 | 0.029 | 0.029 | 0.14 | 0.386 | 0.384 | 0.32 | 0.341 | 0.339 | 0.14
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.164 | 0.151 | 0.151 | 0.034 | 0.094 | 0.094 | 0.125 | 0.129 | 0.129 | 0.141
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.164 | 0.151 | 0.151 | 0.034 | 0.094 | 0.094 | 0.125 | 0.129 | 0.129 | 0.141
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1580 | 269710 | 271290 | 264 | 27557 | 27821 | 2589 | 115014 | 117603 | 416714
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.