## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | MART
İli | BALIKESİR/ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 41.596 | 65.384 | 65.247 | 45.777 | 53.196 | 53.07 | 0 | 0 | 0 | 64.155
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 5.541 | 5.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.031
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.223 | 5.579 | 5.548 | 0 | 4.66 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 5.461
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.111 | 0.11 | 0 | 0.526 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0.145
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 41.819 | 76.615 | 76.414 | 45.777 | 58.382 | 58.167 | 0 | 0 | 0 | 74.792
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 16.497 | 1.084 | 1.172 | 14.768 | 0 | 14.768 | 0 | 0 | 0 | 1.092
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.44 | 3.098 | 3.083 | 25.377 | 1.166 | 25.377 | 0 | 0 | 0 | 2.951
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.427 | 2.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.203
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.937 | 6.609 | 6.668 | 40.145 | 1.166 | 40.145 | 0 | 0 | 0 | 6.246
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.557 | 0.725 | 0.724 | 0.57 | 0.547 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 0.709
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0.038 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0.052
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.56 | 0.823 | 0.822 | 0.57 | 0.604 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 0.802
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.036 | 0.002 | 0.003 | 0.032 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.026 | 0.019 | 0.019 | 0.134 | 0.006 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.018
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.062 | 0.038 | 0.039 | 0.166 | 0.006 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.035
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.005 | 0.013 | 0.013 | 0.274 | 0.295 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0.038
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.005 | 0.013 | 0.013 | 0.274 | 0.295 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0.038
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 666 | 114922 | 115588 | 186 | 10729 | 10915 | 1 | 81 | 82 | 126585