## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | MART
İli | BALIKESİR/DURSUNBEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 106.723 | 49.379 | 49.691 |  |  |  | 258.034 | 284.245 | 284.087 | 168.063
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.431 | 7.628 | 7.654 |  |  |  | 68.018 | 113.677 | 113.402 | 61.057
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.335 | 0.333 |  |  |  | 0 | 3.962 | 3.938 | 2.154
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 119.154 | 57.342 | 57.678 |  |  |  | 401.884 | 401.884 | 401.427 | 231.274
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 75.138 | 40.913 | 41.099 |  |  |  | 139.432 | 184.129 | 183.86 | 113.194
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.342 | 0.34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.168
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 75.138 | 41.255 | 41.439 |  |  |  | 139.432 | 184.129 | 183.86 | 113.362
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.628 | 0.815 | 0.814 |  |  |  | 0.909 | 1.16 | 1.158 | 0.988
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.256 | 0.144 | 0.145 |  |  |  | 0.682 | 0.99 | 0.988 | 0.571
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 |  |  |  | 0 | 0.029 | 0.029 | 0.017
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.884 | 0.964 | 0.964 |  |  |  | 1.591 | 2.179 | 2.175 | 1.576
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.769 | 0.889 | 0.889 |  |  |  | 1.023 | 1.294 | 1.292 | 1.092
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.769 | 0.891 | 0.891 |  |  |  | 1.023 | 1.023 | 1.292 | 1.093
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.077 | 0.049 | 0.049 |  |  |  | 0.295 | 0.328 | 0.328 | 0.19
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.077 | 0.049 | 0.049 |  |  |  | 0.295 | 0.328 | 0.328 | 0.19
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 78 | 14258 | 14336 | 0 | 0 | 0 | 88 | 14538 | 14626 | 28962