## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | MART
İli | BALIKESİR/EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.983 | 22.475 | 22.443 | 7.375 | 8.545 | 8.544 | 13.154 | 52.376 | 52.004 | 22.439
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.442 | 6.435 | 0 | 0 | 0 | 1.482
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0.487 | 0.075
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.9 | 0.898 | 0 | 6.143 | 6.136 | 0 | 6.71 | 6.646 | 2.726
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.087 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.983 | 23.496 | 23.462 | 7.375 | 21.13 | 21.115 | 59.578 | 59.578 | 59.137 | 26.78
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.094 | 11.136 | 11.133 | 59.563 | 0.761 | 59.563 | 8.746 | 2.634 | 2.692 | 7.848
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.454 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.094 | 11.59 | 11.586 | 59.563 | 0.761 | 59.563 | 8.746 | 2.634 | 2.692 | 8.148
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.365 | 0.491 | 0.491 | 0.25 | 0.362 | 0.362 | 0.341 | 1.091 | 1.084 | 0.525
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.002
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.365 | 0.505 | 0.505 | 0.25 | 0.423 | 0.423 | 0.341 | 1.145 | 1.138 | 0.554
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.064 | 0.131 | 0.13 | 0.313 | 0.009 | 0.009 | 0.055 | 0.013 | 0.014 | 0.09
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.064 | 0.137 | 0.136 | 0.313 | 0.009 | 0.009 | 0.055 | 0.055 | 0.014 | 0.094
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.039 | 0.039 | 0.038 | 0.173 | 0.172 | 0.028
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.039 | 0.039 | 0.038 | 0.173 | 0.172 | 0.028
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 299 | 116885 | 117184 | 48 | 40738 | 40786 | 182 | 18973 | 19155 | 177125