## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | MART
İli | BALIKESİR/KARESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 58.832 | 90.148 | 90.086 | 82.427 | 103.339 | 102.852 |  | 0 | 0 | 90.784
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.988 | 5.228 | 5.219 | 0 | 3.849 | 3.759 |  | 0 | 0 | 5.137
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.541 | 0.54 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.51
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 59.82 | 95.917 | 95.845 | 82.427 | 107.188 | 106.611 | 0 | 0 | 0 | 96.431
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.388 | 2.728 | 2.73 | 47.731 | 20.002 | 47.731 |  | 0 | 0 | 3.731
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.082 | 3.076 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.903
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.388 | 5.81 | 5.806 | 47.731 | 20.002 | 47.731 |  | 0 | 0 | 6.634
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.824 | 0.96 | 0.959 | 1.175 | 1.252 | 1.251 |  | 0 | 0 | 0.975
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.005 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0.014 | 0.014 |  | 0 | 0 | 0.043
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.829 | 1.007 | 1.006 | 1.175 | 1.266 | 1.265 |  | 0 | 0 | 1.021
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.314 | 0.253 | 0.253 | 0.252 | 0.14 | 0.142 |  | 0 | 0 | 0.247
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.314 | 0.269 | 0.269 | 0.252 | 0.14 | 0.142 |  |  | 0 | 0.262
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.275 | 0.098 | 0.098 | 0.79 | 0.744 | 0.745 |  | 0 | 0 | 0.134
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.275 | 0.098 | 0.098 | 0.79 | 0.744 | 0.745 |  | 0 | 0 | 0.134
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 204 | 103534 | 103738 | 143 | 6001 | 6144 | 0 | 19 | 19 | 109901