## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | MART
İli | BALIKESİR/MANYAS
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.272 | 54.548 | 53.972 | 0 |  | 0 | 23.942 | 58.587 | 56.851 | 55.574
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.01 | 0 | 0.021 | 0 |  | 0 | 0.723 | 4.032 | 3.866 | 2.166
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 14.331 | 14.028 | 0 |  | 0 | 0 | 1.343 | 1.276 | 6.915
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 28.282 | 68.879 | 68.021 | 0 |  | 0 | 63.973 | 63.973 | 62.004 | 64.661
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.553 | 15.816 | 15.252 | 8.506
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.553 | 15.816 | 15.252 | 8.506
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.496 | 1.038 | 1.027 | 0 |  | 0 | 0.413 | 0.963 | 0.935 | 0.976
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.007 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.007 | 0.034 | 0.032 | 0.018
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.112 | 0.109 | 0 |  | 0 | 0 | 0.016 | 0.015 | 0.057
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.503 | 1.15 | 1.136 | 0 |  | 0 | 0.42 | 1.013 | 0.982 | 1.051
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.026 | 0.104 | 0.1 | 0.056
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.026 | 0.026 | 0.1 | 0.056
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.36 | 0.213 | 0.216 | 0 |  | 0 | 0.293 | 0.634 | 0.617 | 0.44
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.36 | 0.213 | 0.216 | 0 |  | 0 | 0.293 | 0.634 | 0.617 | 0.44
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 139 | 6440 | 6579 | 1 | 0 | 1 | 416 | 7882 | 8298 | 14878