## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | MART
İli | BURSA/GÜRSU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 16.178 | 46.376 | 46.18 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46.086
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.401 | 22.113 | 22.037 | 43.2 | 127.986 | 125.062 |  |  |  | 22.247
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.238 | 0.274 | 0.274 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.273
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.718 | 1.706 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.703
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.161 | 1.154 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.151
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.817 | 71.642 | 71.351 | 43.2 | 127.986 | 125.062 |  |  |  | 71.46
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.352 | 14.631 | 14.551 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14.522
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.511 | 2.495 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.49
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.352 | 17.142 | 17.046 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 17.012
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.278 | 0.797 | 0.793 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.792
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.336 | 0.607 | 0.605 | 0.667 | 1.952 | 1.908 |  |  |  | 0.608
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.008
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.031
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.008
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.621 | 1.451 | 1.445 | 0.667 | 1.952 | 1.908 |  |  |  | 1.447
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.029 | 0.239 | 0.237 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.237
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.029 | 0.251 | 0.249 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.249
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.018 | 0.002 | 0.002 | 0.333 | 0.988 | 0.966 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.018 | 0.002 | 0.002 | 0.333 | 0.988 | 0.966 |  |  |  | 0.004
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 277 | 42356 | 42633 | 3 | 84 | 87 | 0 | 0 | 0 | 42720