## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | MART
İli | BURSA/KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.066 | 13.428 | 13.399 | 21.265 | 29.148 | 28.938 | 12.242 | 2.417 | 2.776 | 11.158
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.789 | 4.687 | 0 | 7.677 | 7.472 | 0 | 5.684 | 5.476 | 5.117
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.066 | 2.022 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 1.098 | 1.058 | 1.591
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.066 | 20.283 | 20.108 | 21.265 | 36.845 | 36.43 | 9.199 | 9.199 | 9.31 | 17.866
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.637 | 0 | 0.056 | 33.929 | 47.058 | 33.929 | 0.153 | 0 | 0.006 | 3.153
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.809 | 3.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.329
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.637 | 3.809 | 3.784 | 33.929 | 47.058 | 33.929 | 0.153 | 0 | 0.006 | 5.482
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.255 | 0.247 | 0.247 | 0.248 | 0.335 | 0.333 | 0.105 | 0.08 | 0.081 | 0.202
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.043 | 0.042 | 0 | 0.054 | 0.052 | 0 | 0.038 | 0.037 | 0.041
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.012
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.255 | 0.306 | 0.305 | 0.248 | 0.389 | 0.385 | 0.105 | 0.125 | 0.125 | 0.255
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.023 | 0 | 0 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.001 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.023
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.085 | 0.015 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.085 | 0.015 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.011
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 843 | 38879 | 39722 | 113 | 4128 | 4241 | 715 | 18896 | 19611 | 63574