## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | MART
İli | BURSA/KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 2.222 | 4.841 | 4.787 | 0.47 | 0 | 0.012 |  |  |  | 4.402
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.368 | 5.805 | 6.106 | 62.035 | 80.861 | 80.399 |  |  |  | 12.086
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.425 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.008
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.478 | 0.468 | 0 | 0.129 | 0.126 |  |  |  | 0.441
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.079 | 0.078 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.071
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.015 | 11.203 | 11.448 | 62.505 | 80.99 | 80.537 |  |  |  | 17.008
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.929 | 26.956 | 26.439 | 43.524 | 34.368 | 43.524 |  |  |  | 27.095
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.792 | 1.755 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.614
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.929 | 28.748 | 28.194 | 43.524 | 34.368 | 43.524 |  |  |  | 28.709
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.053 | 0.1 | 0.099 | 0.014 | 0 | 0 |  |  |  | 0.091
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.598 | 0.186 | 0.194 | 1.311 | 1.84 | 1.827 |  |  |  | 0.326
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0.009
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.659 | 0.297 | 0.303 | 1.325 | 1.842 | 1.829 |  |  |  | 0.427
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.028 | 0.21 | 0.206 | 0.216 | 0.188 | 0.189 |  |  |  | 0.205
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.016
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.028 | 0.227 | 0.223 | 0.216 | 0.188 | 0.189 |  |  |  | 0.221
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.129 | 0.127 |  |  |  | 0.01
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.129 | 0.127 |  |  |  | 0.01
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 711 | 33674 | 34385 | 74 | 2936 | 3010 | 0 | 0 | 0 | 37395