## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | MART
İli | BURSA/M.KEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.941 | 2.903 | 2.896 | 30.462 | 41.777 | 41.642 | 9.794 | 21.686 | 21.16 | 7.37
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.267 | 0.419 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 1.646 | 1.585 | 0.485
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.038 | 1.029 | 0 | 0.824 | 0.814 | 0 | 1.3 | 1.243 | 1.03
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.26 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.208 | 4.62 | 4.608 | 30.462 | 42.601 | 42.456 | 24.632 | 24.632 | 23.988 | 9.102
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.048 | 5.421 | 5.426 | 0 | 9.921 | 0 | 19.854 | 56.836 | 55.197 | 9.761
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.289 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.048 | 5.71 | 5.712 | 0 | 9.921 | 0 | 19.854 | 56.836 | 55.197 | 10.002
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.116 | 0.087 | 0.087 | 0.279 | 0.424 | 0.422 | 0.319 | 0.711 | 0.694 | 0.162
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.021 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.027 | 0.026 | 0.008
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0.015 | 0.012
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.137 | 0.107 | 0.107 | 0.279 | 0.431 | 0.428 | 0.323 | 0.754 | 0.735 | 0.183
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.043 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0.068 | 0.067 | 0.136 | 0.39 | 0.379 | 0.065
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.043 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.068 | 0.067 | 0.136 | 0.136 | 0.379 | 0.066
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.159 | 0.029 | 0.03 | 0.246 | 0.37 | 0.369 | 0.043 | 0.133 | 0.129 | 0.064
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.159 | 0.029 | 0.03 | 0.246 | 0.37 | 0.369 | 0.043 | 0.133 | 0.129 | 0.064
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 439 | 55214 | 55653 | 61 | 5070 | 5131 | 235 | 5069 | 5304 | 66088