## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | MART
İli | BURSA/MUDANYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.973 | 21.236 | 20.977 | 44.744 | 108.366 | 107.917 |  |  |  | 29.363
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.403 | 0.396 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.357
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.612 | 0.578 | 0.597 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.539
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.187 | 2.148 | 0 | 0.521 | 0.517 |  |  |  | 1.99
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.233 | 2.193 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.981
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.585 | 26.637 | 26.311 | 44.744 | 108.887 | 108.434 |  |  |  | 34.23
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.914 | 9.028 | 9.208 | 128.533 | 161.39 | 128.533 |  |  |  | 23.865
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.142 | 2.103 | 0 | 3.307 | 0 |  |  |  | 2.217
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.914 | 11.17 | 11.311 | 128.533 | 164.697 | 128.533 |  |  |  | 26.082
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.091 | 0.666 | 0.655 | 0.667 | 2.173 | 2.162 |  |  |  | 0.8
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.027 | 0.026 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.024
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.027 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.009
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.024 | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.011
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.118 | 0.74 | 0.727 | 0.667 | 2.177 | 2.166 |  |  |  | 0.866
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.116 | 0.054 | 0.056 | 0.444 | 0.558 | 0.557 |  |  |  | 0.104
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.052 | 0.052 |  |  |  | 0.02
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.116 | 0.071 | 0.073 | 0.444 | 0.61 | 0.609 |  |  |  | 0.124
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.017 | 0 | 0 | 0.37 | 0.037 | 0.039 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.017 | 0 | 0 | 0.37 | 0.037 | 0.039 |  |  |  | 0.004
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1303 | 70356 | 71659 | 54 | 7596 | 7650 | 0 | 0 | 0 | 79309