## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | MART
İli | BURSA/NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 40.301 | 18.84 | 19.054 | 15.327 | 3.645 | 3.848 |  |  |  | 16.549
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.106 | 1.8 | 1.783 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.489
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.645 | 2.605 | 2.585 | 0 | 4.382 | 4.305 |  |  |  | 2.869
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.217 | 0.214 | 0 | 0.261 | 0.256 |  |  |  | 0.221
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 41.052 | 23.462 | 23.636 | 15.327 | 8.288 | 8.409 |  |  |  | 21.128
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 29.647 | 5.179 | 5.423 | 10.428 | 5.11 | 10.428 |  |  |  | 5.387
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.743 | 1.726 | 0 | 1.379 | 0 |  |  |  | 1.665
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 29.647 | 6.922 | 7.149 | 10.428 | 6.489 | 10.428 |  |  |  | 7.052
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.879 | 0.423 | 0.428 | 0.468 | 0.031 | 0.038 |  |  |  | 0.363
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.003 | 0.039 | 0.038 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.032
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.004 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.037 | 0.036 |  |  |  | 0.024
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.886 | 0.487 | 0.491 | 0.468 | 0.07 | 0.076 |  |  |  | 0.422
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.277 | 0.054 | 0.056 | 0.142 | 0.05 | 0.052 |  |  |  | 0.055
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.017 | 0.016 |  |  |  | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.277 | 0.063 | 0.065 | 0.142 | 0.067 | 0.068 |  |  |  | 0.065
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.003 | 0.017 | 0.017 | 0.047 | 0.061 | 0.061 |  |  |  | 0.024
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.003 | 0.017 | 0.017 | 0.047 | 0.061 | 0.061 |  |  |  | 0.024
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2202 | 218278 | 220480 | 758 | 42722 | 43480 | 0 | 0 | 0 | 263960