## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | MART
İli | BURSA/ORHANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.695 | 13.844 | 13.82 | 28.272 | 54.714 | 54.232 | 60.6 | 98.747 | 98.416 | 16.566
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.148 | 0 | 0.013 | 0 | 6.385 | 6.268 | 0 | 0 | 0 | 0.408
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 4.367 | 4.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.036
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.414 | 3.179 | 3.149 | 0 | 1.48 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 3.034
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.257 | 21.443 | 21.354 | 28.272 | 62.579 | 61.953 | 98.747 | 98.747 | 98.416 | 24.093
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.595 | 19.451 | 19.474 | 78.207 | 1.858 | 78.207 | 0 | 0 | 0 | 18.405
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.159 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.617
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.595 | 26.61 | 26.554 | 78.207 | 1.858 | 78.207 | 0 | 0 | 0 | 25.022
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.188 | 0.153 | 0.153 | 0.5 | 0.719 | 0.715 | 1 | 0.93 | 0.93 | 0.191
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.064 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.004 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.025
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.206 | 0.244 | 0.243 | 0.5 | 0.754 | 0.75 | 1 | 0.93 | 0.93 | 0.277
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.128 | 0.153 | 0.152 | 0.414 | 0.01 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.143
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.128 | 0.223 | 0.222 | 0.414 | 0.01 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.208
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.002 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.002 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 516 | 46537 | 47053 | 58 | 3122 | 3180 | 1 | 114 | 115 | 50348