## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | MART
İli | BURSA/OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.625 | 2.541 | 2.534 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.511
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 38.245 | 9.126 | 9.233 | 256.924 | 74.525 | 80.083 |  |  |  | 9.877
Dağıtım-OG | Dışsal | 4.095 | 1.713 | 1.722 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.706
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.315 | 4.67 | 4.654 | 0 | 4.256 | 4.127 |  |  |  | 4.649
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.868 | 0.865 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.859
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0.195 | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.074
Genel Toplam |  | 43.475 | 18.993 | 19.083 | 256.924 | 78.781 | 84.21 |  |  |  | 19.677
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.542 | 7.394 | 7.394 | 19.556 | 42.212 | 19.556 |  |  |  | 7.705
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.232 | 1.227 | 0 | 28.554 | 0 |  |  |  | 1.468
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.542 | 8.626 | 8.621 | 19.556 | 70.766 | 19.556 |  |  |  | 9.173
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.011 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.043
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.496 | 0.154 | 0.155 | 3.496 | 1.125 | 1.198 |  |  |  | 0.164
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.025 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.021
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0.041 | 0.04 |  |  |  | 0.053
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Genel Toplam |  | 0.538 | 0.281 | 0.282 | 3.496 | 1.166 | 1.238 |  |  |  | 0.288
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.067 | 0.056 | 0.056 | 0.133 | 0.264 | 0.26 |  |  |  | 0.058
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.068 | 0.066 |  |  |  | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.067 | 0.061 | 0.061 | 0.133 | 0.332 | 0.326 |  |  |  | 0.064
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.006 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.356 | 0.345 |  |  |  | 0.023
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.006 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.356 | 0.345 |  |  |  | 0.023
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1768 | 481076 | 482844 | 135 | 4295 | 4430 | 0 | 0 | 0 | 487274