## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | MART
İli | BURSA/YILDIRIM
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 8.331 | 15.124 | 15.113 | [6 empty] | 15.113
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.578 | 13.492 | 13.509 | [6 empty] | 13.509
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.697 | 0.597 | 0.597 | [6 empty] | 0.597
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.808 | 3.802 | [6 empty] | 3.802
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.273 | 0.273 | [6 empty] | 0.273
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 32.606 | 33.294 | 33.294 | [6 empty] | 33.294
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.481 | 4.967 | 4.972 | [6 empty] | 4.972
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.826 | 0.825 | [6 empty] | 0.825
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.481 | 5.793 | 5.797 | [6 empty] | 5.797
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.143 | 0.26 | 0.26 | [6 empty] | 0.26
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.488 | 0.382 | 0.382 | [6 empty] | 0.382
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.008 | 0.008 | 0.008 | [6 empty] | 0.008
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.04 | [6 empty] | 0.04
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | [6 empty] | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.639 | 0.693 | 0.693 | [6 empty] | 0.693
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.143 | 0.043 | 0.044 | [6 empty] | 0.044
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | [6 empty] | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.143 | 0.051 | 0.052 | [6 empty] | 0.052
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.002 | 0.01 | 0.01 | [6 empty] | 0.01
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.002 | 0.01 | 0.01 | [6 empty] | 0.01
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 496 | 303231 | 303727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303727