## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | MART
İli | BURSA/İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.797 | 5.43 | 5.502 | 19.689 | 22.157 | 22.106 | 57.038 | 55.999 | 56.01 | 7.144
Dağıtım-OG | Dışsal | 5.892 | 0.192 | 0.236 | 4.578 | 8.266 | 8.189 | 10.519 | 16.558 | 16.49 | 0.789
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.579 | 1.567 | 0 | 1.706 | 1.671 | 0 | 2.555 | 2.526 | 1.596
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.868 | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.828
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.689 | 8.069 | 8.167 | 24.267 | 32.129 | 31.966 | 75.112 | 75.112 | 75.026 | 10.357
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.861 | 9.577 | 9.641 | 14.356 | 32.545 | 14.356 | 35.081 | 55.519 | 55.289 | 11.194
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.627 | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.598
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.861 | 10.204 | 10.263 | 14.356 | 32.545 | 14.356 | 35.081 | 55.519 | 55.289 | 11.792
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.274 | 0.166 | 0.167 | 0.444 | 0.606 | 0.602 | 0.936 | 1.211 | 1.208 | 0.201
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.11 | 0.01 | 0.011 | 0.037 | 0.067 | 0.066 | 0.085 | 0.134 | 0.133 | 0.015
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.019 | 0.018 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.024
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.384 | 0.207 | 0.209 | 0.481 | 0.692 | 0.686 | 1.021 | 1.359 | 1.355 | 0.246
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.095 | 0.062 | 0.062 | 0.074 | 0.309 | 0.304 | 0.255 | 0.404 | 0.402 | 0.074
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.095 | 0.069 | 0.069 | 0.074 | 0.309 | 0.304 | 0.255 | 0.255 | 0.402 | 0.081
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.083 | 0.112 | 0.111 | 0.037 | 0.526 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0.112
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.083 | 0.112 | 0.111 | 0.037 | 0.526 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0.112
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1057 | 135045 | 136102 | 27 | 1271 | 1298 | 47 | 4128 | 4175 | 141575