## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | MART
İli | BURSA/İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 32.886 | 53.287 | 53.122 | 10.948 | 7.537 | 7.612 | 49.095 | 60.479 | 60.22 | 49.443
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.928 | 1.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.122 | 1.4
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 32.886 | 55.215 | 55.035 | 10.948 | 7.537 | 7.612 | 60.604 | 60.604 | 60.342 | 50.843
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 40.823 | 18.474 | 18.654 | 31.677 | 59.514 | 31.677 | 144.04 | 151.144 | 150.982 | 45.654
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.098 | 2.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.501
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 40.823 | 20.572 | 20.735 | 31.677 | 59.514 | 31.677 | 144.04 | 151.144 | 150.982 | 47.155
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.413 | 2.053 | 2.047 | 0.438 | 1.05 | 1.037 | 1.158 | 1.488 | 1.48 | 1.842
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.019
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.413 | 2.079 | 2.073 | 0.438 | 1.05 | 1.037 | 1.158 | 1.49 | 1.482 | 1.861
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.184 | 0.077 | 0.078 | 0.192 | 0.442 | 0.436 | 0.842 | 0.852 | 0.852 | 0.249
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.184 | 0.097 | 0.098 | 0.192 | 0.442 | 0.436 | 0.842 | 0.842 | 0.852 | 0.263
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.615 | 0.824 | 0.822 | 0.274 | 0.397 | 0.395 | 0.833 | 0.615 | 0.62 | 0.742
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.615 | 0.824 | 0.822 | 0.274 | 0.397 | 0.395 | 0.833 | 0.615 | 0.62 | 0.742
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 179 | 22029 | 22208 | 73 | 3240 | 3313 | 120 | 5156 | 5276 | 30797