## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | MART
İli | YALOVA/MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.466 | 10.928 | 10.914 | 0.6 | 1.964 | 1.958 | 43.278 | 22.176 | 22.359 | 11.901
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.779 | 0.088 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.429 | 6.373 | 0.675
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.201 | 3.192 | 0 | 0 | 0 | 2.108 | 2.138 | 2.138 | 3.065
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.146 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.245 | 14.363 | 14.342 | 0.6 | 1.964 | 1.958 | 30.743 | 30.743 | 30.87 | 15.772
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.539 | 4.256 | 4.254 | 0 | 0 | 0 | 5.713 | 19.484 | 19.365 | 5.625
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.376 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0.189 | 1.25
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.539 | 5.632 | 5.627 | 0 | 0 | 0 | 5.713 | 19.675 | 19.554 | 6.875
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.176 | 0.374 | 0.373 | 0.2 | 0.655 | 0.653 | 0.73 | 0.45 | 0.452 | 0.383
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.024 | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.02 | 0.02 | 0.032
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.179 | 0.408 | 0.407 | 0.2 | 0.655 | 0.653 | 0.739 | 0.495 | 0.496 | 0.419
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.03 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.139 | 0.138 | 0.047
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.03 | 0.051 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.043 | 0.139 | 0.058
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.065 | 0.078 | 0.078 | 0.2 | 0.652 | 0.65 | 0.078 | 0.297 | 0.295 | 0.104
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.065 | 0.078 | 0.078 | 0.2 | 0.652 | 0.65 | 0.078 | 0.297 | 0.295 | 0.104
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 336 | 127312 | 127648 | 5 | 1268 | 1273 | 115 | 13144 | 13259 | 142180