## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | MART
İli | ÇANAKKALE/AYVACIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.505 | 2.868 | 2.875 | 3.103 | 11.245 | 11.228 | 146.049 | 129.309 | 129.72 | 56.063
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.203 | 3.17 | 0 | 8.63 | 8.612 | 0 | 13.701 | 13.364 | 9.344
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.505 | 6.071 | 6.045 | 3.103 | 19.875 | 19.84 | 143.01 | 143.01 | 143.084 | 65.407
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 4.655 | 63.614 | 4.655 | 29.601 | 26.434 | 26.512 | 35.704
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.417 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0.304 | 0.206
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.417 | 0.413 | 4.655 | 63.614 | 4.655 | 29.601 | 26.745 | 26.816 | 35.91
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.118 | 0.399 | 0.396 | 0.103 | 0.258 | 0.257 | 2.541 | 2.252 | 2.259 | 1.073
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0.106 | 0.104 | 0.079
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.118 | 0.44 | 0.437 | 0.103 | 0.333 | 0.332 | 2.541 | 2.358 | 2.363 | 1.152
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.323 | 0.323 | 0.191 | 0.185 | 0.185 | 0.201
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.034 | 0.323 | 0.323 | 0.191 | 0.191 | 0.189 | 0.206
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.186 | 0.186 | 0.165 | 0.16 | 0.16 | 0.137
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.186 | 0.186 | 0.165 | 0.16 | 0.16 | 0.137
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 76 | 7278 | 7354 | 29 | 14002 | 14031 | 340 | 13511 | 13851 | 35236