## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | MART
İli | ÇANAKKALE/BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.069 | 6.4 | 6.374 | 4.258 | 49.116 | 48.381 | 9.085 | 14.208 | 14.102 | 11.175
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.588 | 4.561 | 0 | 0.611 | 0.601 | 0 | 2.237 | 2.19 | 3.581
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.075 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0.056 | 0.064
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.069 | 11.063 | 11.009 | 4.258 | 49.727 | 48.982 | 16.502 | 16.502 | 16.348 | 14.82
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.961 | 4.283 | 4.281 | 17.671 | 59.846 | 17.671 | 33.445 | 46.444 | 46.173 | 20.761
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.872 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.128 | 2.084 | 1.21
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.961 | 5.155 | 5.148 | 17.671 | 59.846 | 17.671 | 33.445 | 48.572 | 48.257 | 21.971
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.035 | 0.125 | 0.124 | 0.129 | 0.639 | 0.631 | 0.155 | 0.268 | 0.266 | 0.198
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.016 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0.017
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.035 | 0.144 | 0.142 | 0.129 | 0.645 | 0.637 | 0.155 | 0.29 | 0.287 | 0.217
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.031 | 0.033 | 0.033 | 0.177 | 0.631 | 0.624 | 0.252 | 0.363 | 0.36 | 0.171
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.031 | 0.042 | 0.042 | 0.177 | 0.631 | 0.624 | 0.252 | 0.252 | 0.371 | 0.18
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.065 | 0.065 | 0.021
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.065 | 0.065 | 0.021
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 254 | 42461 | 42715 | 62 | 3721 | 3783 | 457 | 21529 | 21986 | 68484