## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | MART
İli | ÇANAKKALE/ECEABAT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 3.375 | 5.506 | 5.477 |  |  |  | 6.016 | 6.28 | 6.273 | 5.776
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 80.738 | 0.556 | 1.647 |  |  |  | 121.759 | 125.345 | 125.252 | 48.065
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.019 |  |  |  | 0 | 3.054 | 2.975 | 1.129
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 84.113 | 6.082 | 7.143 |  |  |  | 134.679 | 134.679 | 134.5 | 54.97
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19.258 | 47.272 | 46.549 | 17.48
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.723 | 10.446 | 3.923
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19.258 | 57.995 | 56.995 | 21.403
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.469 | 0.765 | 0.761 |  |  |  | 0.836 | 0.872 | 0.871 | 0.802
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.406 | 0.004 | 0.009 |  |  |  | 0.685 | 0.723 | 0.722 | 0.277
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.044 | 0.043 | 0.016
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.875 | 0.769 | 0.77 |  |  |  | 1.521 | 1.639 | 1.636 | 1.095
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.041 | 0.101 | 0.099 | 0.037
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.028 | 0.028 | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.041 | 0.041 | 0.127 | 0.047
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.563 | 0.003 | 0.011 |  |  |  | 0.74 | 0.771 | 0.77 | 0.296
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.563 | 0.003 | 0.011 |  |  |  | 0.74 | 0.771 | 0.77 | 0.296
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 64 | 4637 | 4701 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2754 | 2827 | 7528