## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | MART
İli | ÇANAKKALE/EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.921 | 11.594 | 11.447 | 0.179 | 0 | 0.002 | 11.77 | 16.907 | 16.732 | 12.106
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.278 | 1.237 | 1.223 | 0 | 4.24 | 4.183 | 0 | 1.928 | 1.862 | 1.942
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.199 | 12.831 | 12.67 | 0.179 | 4.24 | 4.185 | 18.835 | 18.835 | 18.594 | 14.048
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.315 | 4.67 | 4.726 | 28.149 | 55.417 | 28.149 | 62.111 | 53.145 | 53.451 | 33.746
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.766 | 2.724 | 0 | 5.126 | 0 | 0 | 10.239 | 9.889 | 6.245
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.315 | 7.436 | 7.45 | 28.149 | 60.543 | 28.149 | 62.111 | 63.384 | 63.34 | 39.991
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.04 | 0.243 | 0.24 | 0.043 | 0 | 0.001 | 0.353 | 0.48 | 0.476 | 0.309
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.007 | 0.024 | 0.023 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.047 | 0.267 | 0.263 | 0.043 | 0.028 | 0.029 | 0.353 | 0.499 | 0.495 | 0.331
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.034 | 0.061 | 0.06 | 0.213 | 0.548 | 0.544 | 0.245 | 0.206 | 0.207 | 0.197
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.039 | 0.038 | 0.024
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.034 | 0.067 | 0.066 | 0.213 | 0.579 | 0.575 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.221
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.054 | 0.469 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.122 | 0.121 | 0.243
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.054 | 0.469 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.122 | 0.121 | 0.243
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 149 | 9659 | 9808 | 47 | 3481 | 3528 | 363 | 10266 | 10629 | 23965