## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | NİSAN
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 20.066 | 12.162 | 12.207 | 38.449 | 48.457 | 48.377 | 28.805 | 75.599 | 74.939 | 23.578
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.497 | 0.303 | 0.309 | 1.635 | 2.295 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0.425
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.031 | 2.019 | 0 | 3.391 | 3.364 | 0 | 6.567 | 6.475 | 2.729
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.409 | 0.406 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0.091 | 0.089 | 0.333
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.575 | 14.905 | 14.941 | 40.084 | 54.171 | 54.059 | 28.805 | 82.257 | 81.503 | 27.065
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 7.39 | 6.532 | 6.537 | 31.489 | 40.996 | 40.92 | 11.037 | 24.678 | 24.486 | 11.704
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.919 | 0.914 | 0 | 1.021 | 1.013 | 0 | 0.374 | 0.369 | 0.848
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.39 | 7.451 | 7.451 | 31.489 | 42.017 | 41.933 | 11.037 | 25.052 | 24.855 | 12.552
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.425 | 0.318 | 0.319 | 0.705 | 0.848 | 0.847 | 0.402 | 0.871 | 0.864 | 0.435
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.005
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.053 | 0.052 | 0.027
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.435 | 0.349 | 0.35 | 0.714 | 0.891 | 0.89 | 0.402 | 0.925 | 0.917 | 0.47
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.066 | 0.087 | 0.087 | 0.557 | 0.33 | 0.332 | 0.106 | 0.214 | 0.213 | 0.123
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.007
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.066 | 0.095 | 0.095 | 0.557 | 0.338 | 0.34 | 0.106 | 0.216 | 0.215 | 0.13
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.205 | 0.165 | 0.165 | 0.569 | 0.958 | 0.955 | 0.304 | 0.499 | 0.496 | 0.273
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.205 | 0.165 | 0.165 | 0.569 | 0.958 | 0.955 | 0.304 | 0.499 | 0.496 | 0.273
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4480 | 781883 | 786363 | 643 | 79096 | 79739 | 1911 | 133687 | 135598 | 1001700
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.