## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | NİSAN
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 20.941 | 10.846 | 10.921 | 18.378 | 30.624 | 30.415 | 21.261 | 26.468 | 26.302 | 12.323
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.675 | 4.657 | 4.635 | 0.738 | 0.757 | 0.757 | 3.484 | 0.448 | 0.545 | 4.333
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.091 | 0.082 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.06 | 2.6 | 2.581 | 0 | 2.461 | 2.419 | 0 | 2.59 | 2.508 | 2.571
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.482 | 0.478 | 0 | 0.118 | 0.116 | 0 | 0.059 | 0.057 | 0.449
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.767 | 18.667 | 18.697 | 19.116 | 33.96 | 33.707 | 24.745 | 29.565 | 29.412 | 19.751
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 12.07 | 8.074 | 8.104 | 5.721 | 5.841 | 5.839 | 29.326 | 8.988 | 9.636 | 8.018
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 2.261 | 2.245 | 0 | 2.503 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 2.204
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.09 | 10.335 | 10.349 | 5.721 | 8.344 | 8.299 | 29.326 | 8.988 | 9.636 | 10.222
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.49 | 0.343 | 0.344 | 0.324 | 0.521 | 0.517 | 0.494 | 0.478 | 0.479 | 0.357
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.014 | 0.035 | 0.035 | 0.011 | 0.019 | 0.019 | 0.095
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.024 | 0.023 | 0.03
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.004
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.521 | 0.478 | 0.479 | 0.338 | 0.583 | 0.579 | 0.505 | 0.523 | 0.523 | 0.487
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.07 | 0.061 | 0.061 | 0.02 | 0.035 | 0.035 | 0.104 | 0.039 | 0.041 | 0.059
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.016
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.07 | 0.077 | 0.077 | 0.02 | 0.047 | 0.047 | 0.104 | 0.039 | 0.041 | 0.075
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.143 | 0.107 | 0.107 | 0.269 | 0.24 | 0.24 | 0.297 | 0.337 | 0.336 | 0.12
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.143 | 0.107 | 0.107 | 0.269 | 0.24 | 0.24 | 0.297 | 0.337 | 0.336 | 0.12
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 11848 | 1592410 | 1604258 | 1591 | 91554 | 93145 | 1285 | 39035 | 40320 | 1737723
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.