## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | NİSAN
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.225 | 0.239 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 1.817 | 1.497 | 1.503 | 0.343
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 20.292 | 11.243 | 11.301 | 22.303 | 34.354 | 34.21 | 24.985 | 46.252 | 45.85 | 15.974
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.532 | 3.322 | 3.311 | 1.048 | 2.564 | 2.546 | 1.368 | 0.933 | 0.941 | 3.04
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.062 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.044 | 2.348 | 2.334 | 0 | 2.807 | 2.773 | 0 | 4.654 | 4.566 | 2.571
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.402 | 0.399 | 0 | 0.063 | 0.062 | 0 | 0.085 | 0.083 | 0.349
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.155 | 17.6 | 17.63 | 23.351 | 39.788 | 39.591 | 28.17 | 53.421 | 52.943 | 22.316
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 10.558 | 8.782 | 8.793 | 12.967 | 24.788 | 24.647 | 17.33 | 20.267 | 20.211 | 10.853
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.013 | 1.688 | 1.677 | 0 | 1.922 | 1.899 | 0 | 1.166 | 1.144 | 1.641
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.571 | 10.47 | 10.47 | 12.967 | 26.71 | 26.546 | 17.33 | 21.433 | 21.355 | 12.494
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.018 | 0.018 | 0.004
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.442 | 0.319 | 0.32 | 0.396 | 0.597 | 0.595 | 0.413 | 0.615 | 0.611 | 0.365
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.026 | 0.076 | 0.075 | 0.016 | 0.059 | 0.059 | 0.013 | 0.029 | 0.028 | 0.07
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027 | 0.026 | 0 | 0.028 | 0.027 | 0 | 0.041 | 0.04 | 0.028
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.472 | 0.43 | 0.429 | 0.412 | 0.685 | 0.682 | 0.448 | 0.704 | 0.698 | 0.47
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.074 | 0.078 | 0.078 | 0.167 | 0.185 | 0.184 | 0.144 | 0.189 | 0.189 | 0.095
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.012 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.012
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.074 | 0.091 | 0.09 | 0.167 | 0.196 | 0.195 | 0.144 | 0.196 | 0.196 | 0.107
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.149 | 0.125 | 0.125 | 0.33 | 0.488 | 0.486 | 0.266 | 0.43 | 0.427 | 0.176
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.149 | 0.125 | 0.125 | 0.33 | 0.488 | 0.486 | 0.266 | 0.43 | 0.427 | 0.176
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 18392 | 2833701 | 2852093 | 2515 | 207707 | 210222 | 6015 | 311781 | 317796 | 3380111
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.