## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | NİSAN
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 40.029 | 18.584 | 18.639 | 38.824 | 50.223 | 50.203 | 19.563 | 15.884 | 15.919 | 19.685
DAĞITIM–OG | Dışsal | 3.25 | 4.593 | 4.59 | 24.141 | 29.649 | 29.639 | 3.548 | 6.752 | 6.722 | 5.885
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.216 | 3.662 | 3.653 | 0 | 1.341 | 1.339 | 0 | 4.782 | 4.736 | 3.672
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.164 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.169 | 0.157
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 43.495 | 27.003 | 27.045 | 62.965 | 81.213 | 81.181 | 23.111 | 27.588 | 27.546 | 29.399
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 15.278 | 31.498 | 31.456 | 117.776 | 142.908 | 142.863 | 26.57 | 43.123 | 42.966 | 37.438
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.49 | 1.486 | 0 | 0.155 | 0.155 | 0 | 1.508 | 1.494 | 1.43
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.278 | 32.988 | 32.942 | 117.776 | 143.063 | 143.018 | 26.57 | 44.631 | 44.46 | 38.868
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.269 | 0.242 | 0.242 | 0.647 | 0.837 | 0.837 | 0.348 | 0.329 | 0.329 | 0.277
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.12 | 0.198 | 0.198 | 0.706 | 0.838 | 0.837 | 0.122 | 0.285 | 0.283 | 0.235
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.004 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0.04
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.393 | 0.48 | 0.48 | 1.353 | 1.705 | 1.704 | 0.47 | 0.664 | 0.662 | 0.554
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.194 | 0.223 | 0.223 | 0.765 | 0.928 | 0.927 | 0.4 | 0.436 | 0.436 | 0.276
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.012
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.194 | 0.236 | 0.236 | 0.765 | 0.933 | 0.932 | 0.4 | 0.447 | 0.447 | 0.288
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.143 | 0.157 | 0.157 | 0.176 | 0.109 | 0.109 | 0.296 | 0.544 | 0.542 | 0.197
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.143 | 0.157 | 0.157 | 0.176 | 0.109 | 0.109 | 0.296 | 0.544 | 0.542 | 0.197
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 484 | 189698 | 190182 | 17 | 9500 | 9517 | 230 | 24045 | 24275 | 223974
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.