## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | NİSAN
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.62 | 2.51 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 4.222 | 4.059 | 4.062 | 2.781
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 10.015 | 5.756 | 5.781 | 5.561 | 0.797 | 0.842 | 24.496 | 25.206 | 25.19 | 10.929
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.032 | 3.301 | 3.282 | 0 | 0 | 0 | 1.133 | 0.965 | 0.969 | 2.41
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.859 | 0.854 | 0 | 2.784 | 2.758 | 0 | 3.105 | 3.037 | 1.597
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.079 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.067 | 0.07
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.667 | 12.505 | 12.506 | 5.561 | 3.581 | 3.6 | 29.851 | 33.403 | 33.325 | 17.787
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 6.763 | 3.504 | 3.523 | 4.775 | 0.494 | 0.535 | 15.2 | 14.189 | 14.212 | 6.34
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.674 | 0.67 | 0 | 3.189 | 3.158 | 0 | 2.411 | 2.358 | 1.312
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.763 | 4.178 | 4.193 | 4.775 | 3.683 | 3.693 | 15.2 | 16.6 | 16.57 | 7.652
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.032 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.049 | 0.049 | 0.034
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.201 | 0.247 | 0.247 | 0.068 | 0.051 | 0.051 | 0.386 | 0.425 | 0.424 | 0.284
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.001 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.011 | 0.011 | 0.029
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.031 | 0.03 | 0.016
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.234 | 0.325 | 0.325 | 0.068 | 0.082 | 0.082 | 0.451 | 0.516 | 0.514 | 0.364
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.089 | 0.053 | 0.053 | 0.068 | 0.007 | 0.007 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.08
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.008
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.089 | 0.058 | 0.058 | 0.068 | 0.027 | 0.027 | 0.17 | 0.174 | 0.174 | 0.088
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.034 | 0.089 | 0.088 | 0.129 | 0.091 | 0.092 | 0.219 | 0.358 | 0.355 | 0.164
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.034 | 0.089 | 0.088 | 0.129 | 0.091 | 0.092 | 0.219 | 0.358 | 0.355 | 0.164
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1580 | 269710 | 271290 | 264 | 27557 | 27821 | 2589 | 115014 | 117603 | 416714
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.