## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 1
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | NİSAN
İli |  | BALIKESİR/AYVALIK
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.573 | 1.639 | 1.67 | 23.972 | 14.491 | 14.564 | 9.074
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0.001 | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.096 | 5.088 | 0 | 1.154 | 1.145 | 2.824
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.37 | 0.367 | 0.213
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.573 | 6.741 | 6.764 | 24.127 | 16.015 | 16.077 | 12.112
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.48 | 0.41 | 0.42 | 19.91 | 11.82 | 11.88 | 7
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.31 | 0.31 | 0 | 1.98 | 1.96 | 1.26
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.48 | 0.72 | 0.73 | 19.91 | 13.8 | 13.84 | 8.26
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.173 | 0.031 | 0.031 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.24
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.03
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.173 | 0.086 | 0.086 | 0.404 | 0.41 | 0.41 | 0.272
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.038 | 0.006 | 0.006 | 0.309 | 0.18 | 0.181 | 0.107
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.038 | 0.008 | 0.008 | 0.309 | 0.19 | 0.191 | 0.113
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.002
Genel Toplam |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.002
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 52 | 32372 | 32424 | 337 | 43395 | 43732 | 76156