## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 1
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | NİSAN
İli |  | BALIKESİR/EDREMİT
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.527 | 23.637 | 23.642 | 18.431 | 9.782 | 9.835 | 18.936
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.046 | 0 | 0 | 0.039 | 0.003 | 0.003 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.365 | 1.363 | 0 | 0.436 | 0.433 | 1.046
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0.07 | 0.069 | 0.101
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.573 | 25.12 | 25.123 | 18.47 | 10.291 | 10.34 | 20.084
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.82 | 28.98 | 28.96 | 20.4 | 21.27 | 21.26 | 26.33
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.32 | 1.31 | 0 | 1.24 | 1.23 | 1.29
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.82 | 30.3 | 30.27 | 20.4 | 22.51 | 22.49 | 27.62
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.442 | 0.503 | 0.503 | 0.426 | 0.283 | 0.284 | 0.428
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.013 | 0 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.001 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.015
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.455 | 0.525 | 0.524 | 0.437 | 0.29 | 0.291 | 0.444
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.135 | 0.23 | 0.23 | 0.172 | 0.121 | 0.121 | 0.193
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.135 | 0.239 | 0.239 | 0.172 | 0.131 | 0.131 | 0.202
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.276 | 0.637 | 0.637 | 0.37 | 0.523 | 0.522 | 0.598
Genel Toplam |  | 0.276 | 0.637 | 0.637 | 0.37 | 0.523 | 0.522 | 0.598
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 156 | 116603 | 116759 | 373 | 59993 | 60366 | 177125