## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/04
İli |  | BURSA / GÜRSU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.201 | 42.033 | 41.937 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 41.851
Dağıtım-OG | Dışsal | 11.036 | 24.417 | 24.33 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 24.281
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.328 | 3.306 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.299
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.283 | 0.281 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.28
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 38.237 | 70.061 | 69.854 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 69.711
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.019 | 1.326 | 1.37 | 43.2 | 124.971 | 43.2 |  |  |  | 1.616
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.949 | 6.904 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.89
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.019 | 8.275 | 8.274 | 43.2 | 124.971 | 43.2 |  |  |  | 8.506
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.206 | 1.703 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.696
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.61 | 1.293 | 1.288 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.286
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.056 | 0.055 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.055
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.012
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.816 | 3.064 | 3.055 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.049
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.188 | 0.108 | 0.109 | 0.333 | 0.964 | 0.943 |  |  |  | 0.111
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.088 | 0.087 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.087
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.188 | 0.196 | 0.196 | 0.333 | 0.964 | 0.943 |  |  |  | 0.198
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.224 | 0.703 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.698
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.224 | 0.703 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.698
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 277 | 42356 | 42633 | 3 | 84 | 87 | 0 | 0 | 0 | 42720