## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/04
İli |  | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 26.06 | 5.892 | 6.32 | 0 | 16.195 | 15.763 | 18.25 | 15.195 | 15.307 | 9.722
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.869 | 0.651 | 0.656 | 1.248 | 3.962 | 3.89 | 0 | 0.925 | 0.891 | 0.944
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.828 | 2.768 | 0 | 3.026 | 2.946 | 0 | 1.467 | 1.414 | 2.362
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.065 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.929 | 9.436 | 9.808 | 1.248 | 23.183 | 22.599 | 17.587 | 17.587 | 17.612 | 13.068
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.411 | 8.191 | 8.163 | 2.518
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.206 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.349
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 2.206 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 7.411 | 8.191 | 8.163 | 3.867
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.572 | 0.101 | 0.111 | 0 | 0.196 | 0.191 | 0.285 | 0.21 | 0.213 | 0.148
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.013 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0.04 | 0.038 | 0.02
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.017 | 0.016 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.019
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.585 | 0.135 | 0.145 | 0.009 | 0.241 | 0.235 | 0.285 | 0.261 | 0.262 | 0.188
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.037 | 0.037 | 0.011
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0.037 | 0.018
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.164 | 0.029 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.141 | 0.138 | 0.063
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.164 | 0.029 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.141 | 0.138 | 0.063
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 843 | 38879 | 39722 | 113 | 4128 | 4241 | 715 | 18896 | 19611 | 63574