## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/04
İli |  | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.3 | 2.273 | 2.315 | 14.822 | 23.602 | 23.386 |  |  |  | 4.011
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.899 | 0.569 | 0.597 | 4.476 | 0 | 0.11 |  |  |  | 0.558
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.194 | 2.149 | 0 | 2.481 | 2.42 |  |  |  | 2.17
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.315 | 0.308 | 0 | 0.065 | 0.063 |  |  |  | 0.289
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.199 | 5.351 | 5.369 | 19.298 | 26.148 | 25.979 |  |  |  | 7.028
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.889 | 4.98 | 5.206 | 0 | 5.67 | 0 |  |  |  | 5.232
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.38 | 4.29 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.944
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.889 | 9.36 | 9.496 | 0 | 5.67 | 0 |  |  |  | 9.176
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.083 | 0.037 | 0.037 | 0.473 | 0.451 | 0.451 |  |  |  | 0.071
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.077 | 0.059 | 0.06 | 0.041 | 0 | 0.001 |  |  |  | 0.055
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.031 | 0 | 0.075 | 0.073 |  |  |  | 0.034
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.514 | 0.527 | 0.526 |  |  |  | 0.161
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.141 | 0.042 | 0.044 | 0 | 0.033 | 0.032 |  |  |  | 0.043
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.055 | 0.054 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.049
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.141 | 0.097 | 0.098 | 0 | 0.033 | 0.032 |  |  |  | 0.092
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.232 | 0.046 | 0.05 | 0.581 | 0.262 | 0.27 |  |  |  | 0.068
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.232 | 0.046 | 0.05 | 0.581 | 0.262 | 0.27 |  |  |  | 0.068
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 711 | 33674 | 34385 | 74 | 2936 | 3010 | 0 | 0 | 0 | 37395