## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/04
İli |  | BURSA / MUDANYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 34.252 | 15.974 | 16.307 | 31.333 | 45.216 | 45.118 |  |  |  | 19.086
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.162 | 1.836 | 1.806 | 3.422 | 5.318 | 5.304 |  |  |  | 2.143
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.865 | 0.849 | 0 | 0.18 | 0.178 |  |  |  | 0.785
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.697 | 0.684 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.618
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 34.414 | 19.372 | 19.646 | 34.755 | 50.714 | 50.6 |  |  |  | 22.632
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.643 | 1.163 | 1.281 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.157
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.181 | 0.007 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.824 | 1.17 | 1.291 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.166
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.876 | 0.739 | 0.742 | 0.444 | 0.46 | 0.46 |  |  |  | 0.714
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.012 | 0.046 | 0.046 | 0.259 | 0.403 | 0.402 |  |  |  | 0.08
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0.011
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.888 | 0.802 | 0.805 | 0.703 | 0.864 | 0.863 |  |  |  | 0.809
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.041 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.007
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.042 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.007
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.176 | 0.201 | 0.201 | 1.148 | 0.18 | 0.187 |  |  |  | 0.199
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.176 | 0.201 | 0.201 | 1.148 | 0.18 | 0.187 |  |  |  | 0.199
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1303 | 70356 | 71659 | 54 | 7596 | 7650 | 0 | 0 | 0 | 79309