## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/04
İli |  | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.152 | 3.812 | 3.925 | 15.238 | 7.495 | 7.63 |  |  |  | 4.535
Dağıtım-OG | Dışsal | 12.296 | 1.159 | 1.27 | 1.001 | 0.848 | 0.851 |  |  |  | 1.201
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.346 | 1.332 | 0 | 2.481 | 2.437 |  |  |  | 1.514
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.503 | 0.498 | 0 | 0.018 | 0.018 |  |  |  | 0.419
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.448 | 6.82 | 7.025 | 16.239 | 10.842 | 10.936 |  |  |  | 7.669
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.061 | 6.528 | 6.553 | 1.521 | 5.471 | 1.521 |  |  |  | 6.364
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.562 | 1.547 | 0 | 3.756 | 0 |  |  |  | 1.9
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.061 | 8.09 | 8.1 | 1.521 | 9.227 | 1.521 |  |  |  | 8.264
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.266 | 0.158 | 0.159 | 0.236 | 0.124 | 0.126 |  |  |  | 0.153
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.153 | 0.02 | 0.022 | 0.007 | 0.009 | 0.009 |  |  |  | 0.02
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.025 | 0.025 |  |  |  | 0.015
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.419 | 0.196 | 0.199 | 0.243 | 0.158 | 0.16 |  |  |  | 0.192
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.062 | 0.042 | 0.042 | 0.017 | 0.056 | 0.056 |  |  |  | 0.045
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.019 | 0.018 |  |  |  | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.062 | 0.05 | 0.05 | 0.017 | 0.075 | 0.074 |  |  |  | 0.055
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.089 | 0.054 | 0.055 | 0.223 | 0.147 | 0.149 |  |  |  | 0.07
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.089 | 0.054 | 0.055 | 0.223 | 0.147 | 0.149 |  |  |  | 0.07
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2202 | 218278 | 220480 | 758 | 42722 | 43480 | 0 | 0 | 0 | 263960