## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/04
İli |  | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.188 | 8.607 | 8.638 | 15.902 | 34.052 | 33.499 |  |  |  | 8.865
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.577 | 3.482 | 3.479 | 0 | 1.725 | 1.672 |  |  |  | 3.462
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.352 | 2.471 | 2.463 | 0 | 15.255 | 14.79 |  |  |  | 2.575
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.761 | 0.758 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.751
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.117 | 15.321 | 15.338 | 15.902 | 51.032 | 49.961 |  |  |  | 15.653
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.184 | 10.292 | 10.299 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10.205
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.238 | 1.234 | 0 | 0.863 | 0 |  |  |  | 1.23
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.184 | 11.53 | 11.533 | 0 | 0.863 | 0 |  |  |  | 11.435
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.447 | 0.301 | 0.301 | 0.341 | 1.161 | 1.136 |  |  |  | 0.309
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.029 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0.008 | 0.008 |  |  |  | 0.054
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.112 | 0.109 |  |  |  | 0.03
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.478 | 0.391 | 0.391 | 0.341 | 1.281 | 1.253 |  |  |  | 0.399
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.078 | 0.062 | 0.063 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.062
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.078 | 0.073 | 0.074 | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0.073
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.006 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.018
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.006 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.018
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1768 | 481076 | 482844 | 135 | 4295 | 4430 | 0 | 0 | 0 | 487274