## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/04
İli |  | BURSA / YENİŞEHİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.964 | 3.503 | 3.704 | 42.461 | 88.557 | 86.085 | 4.772 | 3.1 | 3.303 | 9.097
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.773 | 4.374 | 4.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.807
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.166 | 3.024 | 0 | 4.105 | 3.885 | 0 | 0.058 | 0.051 | 2.99
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.737 | 11.043 | 10.94 | 42.461 | 92.662 | 89.97 | 3.158 | 3.158 | 3.354 | 15.894
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 29.796 | 18.07 | 18.598 | 0 | 0 | 0 | 250.606 | 188.964 | 196.448 | 22.788
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.693 | 10.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.231
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 29.796 | 28.763 | 28.81 | 0 | 0 | 0 | 250.606 | 188.964 | 196.448 | 32.019
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.291 | 0.178 | 0.183 | 0.711 | 1.255 | 1.226 | 1.197 | 0.799 | 0.847 | 0.272
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.009 | 0.049 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.039 | 0.037 | 0 | 0.065 | 0.062 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.038
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.3 | 0.266 | 0.267 | 0.711 | 1.32 | 1.288 | 1.197 | 0.8 | 0.848 | 0.353
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.096 | 0.061 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 0.612 | 0.636 | 0.075
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.048 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.096 | 0.109 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 0.811 | 0.636 | 0.116
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.159 | 0.019 | 0.025 | 0.57 | 0.729 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0.07
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.159 | 0.019 | 0.025 | 0.57 | 0.729 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0.07
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1400 | 29684 | 31084 | 121 | 2135 | 2256 | 127 | 919 | 1046 | 34386