## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/04
İli |  | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.852 | 32.394 | 32.281 | 12.244 | 85.783 | 84.254 | 19.647 | 20.996 | 20.981 | 32.425
Dağıtım-OG | Dışsal | 6.667 | 0.745 | 0.791 | 24.533 | 4.506 | 4.923 | 0 | 0 | 0 | 0.806
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.057 | 5.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.682 | 1.663 | 4.872
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.62 | 0.615 | 0 | 0.05 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0.592
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.519 | 38.816 | 38.704 | 36.777 | 90.339 | 89.226 | 22.678 | 22.678 | 22.644 | 38.695
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.042 | 13.975 | 13.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.383
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.594 | 7.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.244
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.042 | 21.569 | 21.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.627
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.634 | 0.728 | 0.727 | 0.63 | 2.307 | 2.272 | 0.681 | 0.723 | 0.723 | 0.741
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.094 | 0.023 | 0.024 | 0.222 | 0.175 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0.024
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.056 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.054
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.728 | 0.814 | 0.814 | 0.852 | 2.483 | 2.449 | 0.681 | 0.727 | 0.727 | 0.826
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.037 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.045 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.037 | 0.095 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.014 | 0.018 | 0.018 | 0.259 | 0.216 | 0.217 | 0.106 | 0.235 | 0.234 | 0.027
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.014 | 0.018 | 0.018 | 0.259 | 0.216 | 0.217 | 0.106 | 0.235 | 0.234 | 0.027
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1057 | 135045 | 136102 | 27 | 1271 | 1298 | 47 | 4128 | 4175 | 141575