## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/04
İli |  | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 25.542 | 16.003 | 16.08 | 0.378 | 0.859 | 0.848 | 20.52 | 18.551 | 18.596 | 14.872
Dağıtım-OG | Dışsal | 19.653 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 37.31 | 0 | 0.849 | 0.26
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.447 | 0.444 | 0 | 0.034 | 0.033 | 0 | 0.025 | 0.024 | 0.328
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.272 | 0 | 0.429 | 0.42 | 0.101
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 45.195 | 16.45 | 16.682 | 0.378 | 1.171 | 1.153 | 19.005 | 19.005 | 19.889 | 15.561
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.193 | 0.889 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 3.615 | 0.919 | 0.98 | 0.898
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.093 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.193 | 0.982 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 3.615 | 0.919 | 0.98 | 0.964
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.749 | 0.529 | 0.53 | 0.027 | 0.137 | 0.135 | 0.525 | 0.567 | 0.566 | 0.494
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0.003 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.81 | 0.536 | 0.537 | 0.027 | 0.143 | 0.141 | 0.642 | 0.583 | 0.585 | 0.503
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.117 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.036 | 0.037 | 0.01
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.117 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.037 | 0.011
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.419 | 0.732 | 0.729 | 0.055 | 0 | 0.001 | 0.558 | 0.449 | 0.451 | 0.603
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.419 | 0.732 | 0.729 | 0.055 | 0 | 0.001 | 0.558 | 0.449 | 0.451 | 0.603
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 179 | 22029 | 22208 | 73 | 3240 | 3313 | 120 | 5156 | 5276 | 30797