## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/04
İli |  | YALOVA / ARMUTLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 73.607 | 10.775 | 10.919 |  |  |  | 8.113 | 8.534 | 8.531 | 10.4
Dağıtım-OG | Dışsal | 11.314 | 12.812 | 12.809 |  |  |  | 4.591 | 8.178 | 8.154 | 11.798
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 3.729 | 2.192 | 2.195 |  |  |  | 0 | 0.283 | 0.281 | 1.78
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 88.65 | 25.779 | 25.923 |  |  |  | 16.995 | 16.995 | 16.966 | 23.978
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.959 | 3.95 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.092
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 3.959 | 3.95 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.092
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.5 | 0.069 | 0.07 |  |  |  | 0.304 | 0.274 | 0.274 | 0.114
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.857 | 0.971 | 0.97 |  |  |  | 0.348 | 0.62 | 0.618 | 0.894
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.071 | 0.034 | 0.034 |  |  |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.028
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.428 | 1.074 | 1.074 |  |  |  | 0.652 | 0.902 | 0.9 | 1.036
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.015
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.607 | 0.324 | 0.325 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.255
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.607 | 0.324 | 0.325 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.255
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 28 | 12222 | 12250 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3375 | 3398 | 15648