## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/04
İli |  | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 43.471 | 9.194 | 9.284 | 0 | 0 | 0 | 25.904 | 6.898 | 7.063 | 8.994
Dağıtım-OG | Dışsal | 1 | 2.105 | 2.102 | 4.2 | 0 | 0.016 | 1.461 | 3.267 | 3.252 | 2.19
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.442 | 3.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.295 | 5.249 | 3.571
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.217 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 44.471 | 14.958 | 15.035 | 4.2 | 0 | 0.016 | 15.46 | 15.46 | 15.564 | 14.949
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.336 | 6.374 | 6.39 | 61.2 | 99.877 | 61.2 | 33.882 | 33.145 | 33.152 | 9.721
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.183 | 1.18 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 2.759 | 2.735 | 1.324
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.336 | 7.557 | 7.57 | 61.2 | 101.037 | 61.2 | 33.882 | 35.904 | 35.887 | 11.045
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.173 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0.116 | 0.118 | 0.05
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.048 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.001 | 0.07 | 0.156 | 0.155 | 0.104
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.036
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.221 | 0.181 | 0.181 | 0.2 | 0 | 0.001 | 0.435 | 0.308 | 0.309 | 0.191
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.083 | 0.041 | 0.041 | 0.4 | 0.655 | 0.654 | 0.322 | 0.249 | 0.249 | 0.066
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.017
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.083 | 0.057 | 0.057 | 0.4 | 0.689 | 0.688 | 0.322 | 0.322 | 0.269 | 0.083
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.107 | 0.097 | 0.097 | 0.2 | 0.655 | 0.654 | 0.217 | 0.46 | 0.458 | 0.136
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.107 | 0.097 | 0.097 | 0.2 | 0.655 | 0.654 | 0.217 | 0.46 | 0.458 | 0.136
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 336 | 127312 | 127648 | 5 | 1268 | 1273 | 115 | 13144 | 13259 | 142180