## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/04
İli |  | YALOVA / ÇINARCIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 65.525 | 58.968 | 58.972 | 55 | 57.959 | 57.955 | 27.273 | 47.946 | 47.836 | 57.829
Dağıtım-OG | Dışsal | 18.775 | 12.603 | 12.608 | 32.45 | 34.216 | 34.213 | 8.045 | 22.159 | 22.085 | 17.152
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.596 | 5.592 | 0 | 1.548 | 1.546 | 0 | 7.746 | 7.705 | 5.079
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.988 | 0.983 | 0.086
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 84.3 | 77.167 | 77.172 | 87.45 | 93.723 | 93.714 | 78.839 | 78.839 | 78.609 | 80.146
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 83.525 | 138.812 | 138.775 | 141.35 | 149.536 | 141.35 | 82.773 | 136.888 | 136.602 | 140.436
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 83.525 | 138.857 | 138.82 | 141.35 | 149.536 | 141.35 | 82.773 | 136.888 | 136.602 | 140.47
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1 | 1.034 | 1.034 | 0.917 | 0.966 | 0.966 | 0.455 | 0.781 | 0.779 | 1
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.375 | 0.367 | 0.367 | 0.917 | 0.967 | 0.967 | 0.227 | 0.655 | 0.653 | 0.495
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.056 | 0.056 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0.094 | 0.093 | 0.056
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.375 | 1.457 | 1.457 | 1.834 | 1.968 | 1.968 | 0.682 | 1.548 | 1.543 | 1.553
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.542 | 0.908 | 0.907 | 0.917 | 0.97 | 0.97 | 0.591 | 0.92 | 0.918 | 0.919
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.542 | 0.909 | 0.908 | 0.917 | 0.97 | 0.97 | 0.591 | 0.591 | 0.918 | 0.92
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.083 | 0.145 | 0.145 | 0.167 | 0.025 | 0.025 | 0.227 | 0.585 | 0.583 | 0.162
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.083 | 0.145 | 0.145 | 0.167 | 0.025 | 0.025 | 0.227 | 0.585 | 0.583 | 0.162
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 24 | 35449 | 35473 | 12 | 8232 | 8244 | 22 | 4143 | 4165 | 47882