## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/04
İli |  | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.458 | 0.309 | 0.31 | 1.132 | 0 | 0.019 | 17.32 | 22.31 | 22.206 | 7.323
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 20.763 | 20.639 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0.006 | 12.875
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.475 | 1.466 | 0 | 2.405 | 2.365 | 0 | 1.56 | 1.528 | 1.536
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.101 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.458 | 22.648 | 22.516 | 1.132 | 2.405 | 2.384 | 23.87 | 23.87 | 23.74 | 21.797
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.572 | 0.055 | 0.094 | 8.303 | 0 | 8.303 | 2.957 | 6.199 | 6.131 | 2.035
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.286 | 2.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.647 | 3.572 | 2.564
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.572 | 2.341 | 2.367 | 8.303 | 0 | 8.303 | 2.957 | 9.846 | 9.703 | 4.599
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 0.013 | 0.013 | 0.032 | 0 | 0.001 | 0.221 | 0.31 | 0.308 | 0.107
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.245 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.152
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.048 | 0.047 | 0 | 0.016 | 0.015 | 0.013
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.02 | 0.27 | 0.268 | 0.032 | 0.048 | 0.048 | 0.225 | 0.326 | 0.323 | 0.273
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.063 | 0.001 | 0.001 | 0.097 | 0 | 0.002 | 0.031 | 0.072 | 0.071 | 0.024
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0.021
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.063 | 0.023 | 0.023 | 0.097 | 0 | 0.002 | 0.031 | 0.031 | 0.094 | 0.045
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0.156 | 0.155 | 0.05
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0.156 | 0.155 | 0.05
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 254 | 42461 | 42715 | 62 | 3721 | 3783 | 457 | 21529 | 21986 | 68484