## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/04
İli |  | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.434 | 1.264 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 12.707 | 25.442 | 25.007 | 11.609
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.887 | 0.874 | 0 | 4.05 | 3.996 | 0 | 3.236 | 3.126 | 2.332
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.434 | 2.151 | 2.14 | 0 | 4.05 | 3.996 | 28.678 | 28.678 | 28.133 | 13.941
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.966 | 2.925 | 2.895 | 0 | 0 | 0 | 9.883 | 8.218 | 8.275 | 4.855
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.041 | 2.995 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 4.778 | 4.615 | 3.52
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.966 | 5.966 | 5.89 | 0 | 1.7 | 0 | 9.883 | 12.996 | 12.89 | 8.375
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.034 | 0.15 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0.341 | 0.337 | 0.21
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0.03 | 0.029 | 0.025
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.034 | 0.164 | 0.163 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0.226 | 0.371 | 0.366 | 0.235
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.007 | 0.034 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.064 | 0.065 | 0.042
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.014
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.007 | 0.049 | 0.048 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.088 | 0.088 | 0.079 | 0.056
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.047 | 0.738 | 0.727 | 0.681 | 0.343 | 0.348 | 0.085 | 0.146 | 0.144 | 0.413
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.047 | 0.738 | 0.727 | 0.681 | 0.343 | 0.348 | 0.085 | 0.146 | 0.144 | 0.413
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 149 | 9659 | 9808 | 47 | 3481 | 3528 | 363 | 10266 | 10629 | 23965